Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki laboratoryjnej dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, spełniająca poniższe wymagania:

| # L.p. | # Opis przedmiotu zamówienia | # Parametry techniczne przedmiotu oferowane przez Wykonawcę # (oraz: Nazwa, typ, model oferowanego sprzętu) | # Ilość sztuk | # Cena jednostkowa netto | # Wartość netto | # Podatek VAT | # Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6=4*5 | # 7 | # 8=6+7 |
| # 1 | Wirówka laboratoryjna MPW-55 Powinna spełniać następujące warunki: - zakres obrotów - co najmniej 100-14000 obr./min, - wirnik kątowy na min. 12 fiolek o poj. 2 lub 1,5 ml, - instrukcja w języku polskim lub angielskim, - gwarancja minimum 12 miesięcy, - cena winna obejmować dostawę do siedziby zamawiającego. |  | # 1 |  |  |  |  |
| # RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| # Termin realizacji zamówienia (nie dłuższy niż 4 tygodnie od daty podpisania umowy) – …………………………..… od daty podpisania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |

# UWAGA!

- Podane w tabeli wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca w oferowanej specyfikacji technicznej bezwzględnie musi określić nazwy, producentów i modele oferowanego sprzętu oraz wszystkie istotne elementy (parametry) sprzętu; z oferty winno jasno wynikać jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca.

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

# …………………………											……………………………

# (miejscowość, data)												podpis Wykonawcy / Wykonawców